## Лист1
Объявление о проведении закупа товаров способом запроса ценовых предложений №2 от 19.01.2024 года согласно Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 07.06.2023 № 110 Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг КГП на ПХВ "Городская больница города Серебрянск района Алтай" УЗ ВКО находящееся по адресу Восточно-Казахстанская область, г. Серебрянск, ул. Мира 33, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений следующих товаров:
№ лота | Наименование закупаемых фармацевтических услуг, международных непатентованных наименований закупаемых товаров, торговых наименований, краткая характеристика. | Техническая спецификация | Ед измер | Кол-во | Цена за ед. | Общая сумма утвержденная для закупки, в тенге | Место поставки | Сроки и условия поставки
Реагенты для Автоматизированного анализатора коагуляции крови серии CA-600. Модель CA-660
1 | Actin FS 10 x 2 ml | Реагент для определения АЧТВ, факторов VIII, IX, XI, XII, с умеренной чувствительностью к волчаночным антикоагулянтам и высокой чувствительностью к гепарину. Поверхностный активатор: эллаговая кислота. Не содержит компоненты животного и человеческого происхождения. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: жидкая, готов к применению. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 14 дней. Фасовка: не менее 400 тестов. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | упаковка | 10 | 68780 | 687800 | г.Серебрянск, ул.Мира, 33 | После заключения договора. Строго по предварительной заявке Заказчика в заявленном количестве в течение 2024 года
2 | Хлорид кальция 0,025 моль/л 10 x 15 мл Раствор | Хлорид кальция 0,025 моль/л 10 x 15 мл Раствор, который инициирует реакцию коагуляции в методиках гемостаза. Инкубация плазмы с оптимальным количеством фосфолипидов и поверхностным активатором приводит к активации факторов внутренней системы свертывания. Добавление ионов кальция запускает процесс свертывания; при этом измеряется время, ушедшее на образование фибринового сгустка. Материалы, поставляемые в наборе:10 флаконов с реагентом х15 мл для Автоматизированного анализатора коагуляции крови серии CA-600. Модель CA-660 | упаковка | 1 | 64076 | 64076 | г.Серебрянск, ул.Мира, 33 | После заключения договора. Строго по предварительной заявке Заказчика в заявленном количестве в течение 2024 года
3 | Multifibren U 10 x 5 ml | Multifibren U 10 x 5 ml (Реагент для определения Multifibren U 10 x 5 ml) 500 тестов Количественное определение фибриногена в плазме. Модификация метода Clauss. Цитратная плазма коагулирует в присутствии большого избытка тромбина. Здесь время свертывания в значительной степени зависит от содержания фибриногена в образце; вещества, ингибирующие тромбин (гепарин в концентрациях до 2 Ед/мл или гирудин в терапевтической дозе), не влияют на результаты тестирования. Реагенты Материалы, поставляемые в наборе Мультифибрен U 8 х 5 мл, код № OWZG или 14 х 2 мл, код № OWZG для Автоматизированного анализатора коагуляции крови серии CA-600. Модель CA-660 | упаковка | 10 | 199080 | 1990800 | г.Серебрянск, ул.Мира, 33 | После заключения договора. Строго по предварительной заявке Заказчика в заявленном количестве в течение 2024 года
4 | Fibrinogen standards level 1-6 6 x for 1 m | Fibrinogen standards level 1-6 6 x for 1 ml Раствор, представляющий собой лиофилизированную плазму отобранных здоровых доноров, разбавленную сухим человеческим фибриногеном и стабилизированную раствором гепес буфера (4-(2-гидроксиэтил)-1-пиперазинэтансульфоновая кислота) - 6х1мл.для Автоматизированного анализатора коагуляции крови серии CA-600. Модель CA-660 | упаковка | 5 | 176184 | 880920 | г.Серебрянск, ул.Мира, 33 | После заключения договора. Строго по предварительной заявке Заказчика в заявленном количестве в течение 2024 года
5 | Thromborel S 10 x for 4 ml 400 | Человеческий плацентарный тромбопластин для определения ПВ, МНО, %, факторов II, V,VII,X. Источник тромбопластина: человеческая плацента. Нечувствительный к гепарину в концентрации не менее 1,6 ед/ мл. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: лиофилизат. Растворитель: дистиллированная вода. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 5 дней. Фасовка: не менее 400 тестов. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | упаковка | 10 | 111712 | 1117120 | г.Серебрянск, ул.Мира, 33 | После заключения договора. Строго по предварительной заявке Заказчика в заявленном количестве в течение 2024 года
6 | реакционные кюветы (3*1000) | реакционные кюветы (3*1000) Реакционные пробирки, представляющие собой одноразовые пластиковые пробирки на 1мл - 3х1000шт. для Автоматизированного анализатора коагуляции крови серии CA-600. Модель CA-660 | упаковка | 1 | 440000 | 440000 | г.Серебрянск, ул.Мира, 33 | После заключения договора. Строго по предварительной заявке Заказчика в заявленном количестве в течение 2024 года
7 | Растворы: чистящий CA Clean I 1 x 50мл | Раствор чистящий CA Clean I 1 x 50мл Раствор, представляющий собой гипохлорит натрия в воде - 1х50мл.для Автоматизированного анализатора коагуляции крови серии CA-600. Модель CA-660 | упаковка | 48 | 58730 | 2819040 | г.Серебрянск, ул.Мира, 33 | После заключения договора. Строго по предварительной заявке Заказчика в заявленном количестве в течение 2024 года
8 | Раствор промывочный CA Clean II 1 x 500 мл | Раствор промывочный CA Clean II 1 x 500мл Предназначен для промывания иглы пробозаборника аппарата. Фасовка: уп. (1 x 500 мл) для Автоматизированного анализатора коагуляции крови серии CA-600. Модель CA-660 | упаковка | 2 | 195758 | 391516 | г.Серебрянск, ул.Мира, 33 | После заключения договора. Строго по предварительной заявке Заказчика в заявленном количестве в течение 2024 года
9 | Control Plasma P 10 x for 1 ml (Контрольная плазма Control Plasma P 10 x на 1 мл) | Control Plasma N 10 x for 1 ml (Контрольная плазма Control Plasma N 10 x на 1 мл) Контрольная плазма N (норма) - аттестована по параметрам: ПВ, АЧТВ, ТВ, фиброноген, факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, BT, анититромбин III, Протеин С, Протеин S, ProC Global/FV, ProC Ac R, альфа-2-антиплазмин, плазминоген, общая функция комплемента, С1-ингибитор, волчаночные антикоагулянты, фактор Виллебранда, ORKE41 для Автоматизированного анализатора коагуляции крови серии CA-600. Модель CA-660 | упаковка | 10 | 147931 | 1479310 | г.Серебрянск, ул.Мира, 33 | После заключения договора. Строго по предварительной заявке Заказчика в заявленном количестве в течение 2024 года
10 | Control Plasma N 10 x for 1 ml (Контрольная плазма Control Plasma N 10 x на 1 мл) | Control Plasma P 10 x for 1 ml (Контрольная плазма Control Plasma P 10 x на 1 мл) Контрольная плазма P ( патология) (аттестована по параметрам: ПВ, АЧТВ, фиброноген, факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, BT, анититромбин III, Протеин С, Протеин S, ProC Global/FV, ProC Ac R, альфа-2-антиплазмин, плазминоген, общая функция комплемента, С1-ингибитор, фактор Виллебранда) для Автоматизированного анализатора коагуляции крови серии CA-600. Модель CA-660 | упаковка | 10 | 114762 | 1147620 | г.Серебрянск, ул.Мира, 34 | После заключения договора. Строго по предварительной заявке Заказчика в заявленном количестве в течение 2024 года
11 | PT-Multi calibrator (6 levels) 6 x for 1 ml (Калибратор PT-Multi calibrator 6 x на 1 мл) | Калибратор PT-Multi calibrator 6 x на 1 мл Набор калибраторов, представляющий собой лиофилизированную человеческую плазму Материалы, поставляемые в наборе: 6 флаконов с калибраторами 1-6 х1мл. для Автоматизированного анализатора коагуляции крови серии CA-600. Модель CA-660 | набор | 5 | 170386 | 851930 | г.Серебрянск, ул.Мира, 35 | После заключения договора. Строго по предварительной заявке Заказчика в заявленном количестве в течение 2024 года
12 | Сервисный набор для автоматического анализатора системы гемостаза Sysmex серии CA-660 | Сервисный набор для автоматического анализатора системы гемостаза Sysmex серии CA-660 должен включать в себя: 1. Игла пробозаборная. Для переноса пробы/реагента из пробирки/карусели реагентов в реакционную кювету. Кол-во 1 штука. 2. Шланг силиконовый. Для подачи и откачки жидкости из/в анализатор. Размеры – 4 мм х 8 мм Кол-во 1 штука. 3. Фильтр промывающего раствора. Для фильтрации промывающего раствора (отходов). Кол-во 1 штука. 4. Кетчер. Для переноса реакционных кювет из штатива в зону нагрева, в зону детекции и в контейнер для твёрдых отходов. Кол-во 1 штука. 5. Бокс для кетчера. Для фиксации и центрования кэтчера. Кол-во 1 штука. 6. Пластина кетчера. Для фиксации и центрования кэтчера. Кол-во 1 штука. Сервис набор должен быть оригинальным. Замена сервисного набора производится сертифицированным инженером. Обязательное наличие сертификата происхождения. | набор | 1 | 3429390 | 3429390 | г.Серебрянск, ул.Мира, 36 | После заключения договора. Строго по предварительной заявке Заказчика в заявленном количестве в течение 2024 года
13 | Test Thrombin reagent 10 x for 5 ml 500 (Реагент для определения Test Thrombin 10 x на 5 мл 500) | Реагент для определения тромбинового времени в человеческой плазме. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: лиофилизат. Растворитель: дистиллированная вода. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 7 дней. Стабильность после вскрытия при -20°С не менее 28 дней. Фасовка: не менее 500 тестов. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. для Автоматизированного анализатора коагуляции крови серии CA-600. Модель CA-660 | упаковка | 10 | 82884 | 828840 | г.Серебрянск, ул.Мира, 37 | После заключения договора. Строго по предварительной заявке Заказчика в заявленном количестве в течение 2024 года
14 | Буфер Оурена вероналовый 10 x 15 мл | Разбавляющий буфер для коагуляционных проб. Содержание барбитала натрия не менее 0,028 моль/л. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: жидкая, готов к применению. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 8 недель. Фасовка: не менее 10 флаконов по 15 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | упаковка | 10 | 53592 | 535920 | г.Серебрянск, ул.Мира, 38 | После заключения договора. Строго по предварительной заявке Заказчика в заявленном количестве в течение 2024 года
16664282
Срок поставки товара: по заявке заказчика Место поставки: Восточно-Казахстанская область, район Алтай, г. Серебрянск, ул. Мира 33, аптека Срок окончания приема заявок: 09 часов 45 минут 26 января 2024 года по адресу г.Серебрянск, ул.Мира, 33 в кабинете отдела государственных закупок. Процедура вскрытия назначена на 10 часов 00 минут 26 января 2024 года по адресу Серебрянск, ул.Мира, 33 в кабинете отдела государственных закупок. Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной в области здравоохранения, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям. Поставка будет осуществляться продавцом, до помещения хранения аптеки, транспортом поставщика, с соблюдением всех требований перевозки, условий хранения и температурного режима, за счет поставщика. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса и типового договора закупа. Победитель представляет заказчику в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям: 1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях; 2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность); 3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность); 4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа); 5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного правительства"; 6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), выданный не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов; 7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан). В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.