|  |
| --- |
| **Объявление о проведении закупа товаров способом запроса ценовых предложений №5 от 08.02.2021 года** **согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 30.10.2009 № 1729 Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг**  |
|
| КГП на ПХВ "Городская больница города Серебрянск района Алтай" УЗ ВКО находящееся по адресу Восточно-Казахстанская область, г. Серебрянск, ул. Мира 33, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений следующих товаров: |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование  | Техническая характеристика  | Кол-во  | Выделенная сумма для закупки, тг |
| 1 | Автоматический анализатор коагуляции крови | Клоттинговый метод измерение с определением рассеянного света 660 нм Хромогенный метод фотометрическое измерение 405 нм Иммунологический метод турбидиметрическое измерение 575 нм Определение PT 7 минут Определение Д-димера 9 минут Производительность PT,APTT - 60 тестов/час; PT/APTT/Fib - 48 тестов/час; PT/APTT/Fib/D-димер - 32 теста/час Максимальная загрузка образцов на борт до 60 штОтдельная позиция для срочных проб Автоподатчик на 10 проб с непрерывной дозагрузкой Протоколы тестирования до 14 программируемых Дозирующий блок с вортексным перемешиванием реакционной смеси Произвольный доступ к пробам и реагентам Позиции для реагентов, включая контроли и промывочные растворы до 13 Количество реакционных кювет на борту до 60 Штативная загрузка реагентов Съемные лотки для реагентов Датчик уровня жидкости Калибровка автоматическая Объем образца PT, APTT, TT - 50 мкл; Fib - 10 мкл; Факторы свертывания - 5 мкл; D-димер - 8 мкл Контроль качества Xbar • Levey-Jennings • Westgard Дисплей цветной жидкокристаллический с сенсорным экраном Cчитыватель штрих-кодов встроенный Подключения ЛИС • RS-232 • протоколы ASTM • BFA • BCT • двунаправленное хост-соединение Температура окружающей среды 15 – 35 °С Электрическое питание 110-220 В / 50/60 Гц Габариты 490 × 570 × 490 мм Тип анализатора Автомат Производительность (тестов/час) до 60 Минимальный объем пробы (мкл.) до 5 Количество реагентов на борту до 13 Память результатов 3000 комплексных коагулограммПринтер встроенный тепловойВес 43кг | 1 | 5 200 000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Автоматический анализатор осадка мочи  | Технология: автоматизированная микроскопия и обработка изображений с использованием кюветы с образцомПроизводительность до 120 тестовых образцов в часОбъем партии: до 100 пробирокМинимальный объем образца: 2,0 мл (проверяется датчиком уровня жидкости)Объем памяти до 10000 результатов (включая все изображения)Емкость кюветы до 600 штВстроенный микроскоп (масштабируемые изображения LPF-формата)Отображаемые изображения: по методу светлой и фазово-контрастной микроскопии, а также комбинированное применениеВстроенная центрифугаВстроенный сканер штрих-кодаПринтер: внешнийВозможность подключения к рабочему ПКРазмеры: 600 х 640 х 635 мм (Ш х Д х В, без рабочего ПК)Вес: 63 кг (без рабочего ПК)Мощность (измерительный блок): 100-240 В / 50-60 Гц макс. 200 ВтМощность (с рабочим ПК): 100-127 В переменного тока / 47-63 Гц / макс. 400 Вт 220-240 В переменного тока /47-63 Гц / макс. 400 ВтИнтерфейсы: USB, LAN, последовательный порт RS232Интеграция с ИСЛ: LIS2-A2 или HL | 1 | 5 400 000,00 |

# Срок поставки товара: по заявке заказчика

# Место поставки: Восточно-Казахстанская область, район Алтай, г. Серебрянск, ул. Мира 33, аптека

# Срок окончания приема заявок: 09 часов 45 минут 15 февраля 2021 года по адресу г.Серебрянск, ул. Мира, 33 в кабинете отдела государственных закупок.

# Процедура вскрытия назначена на 10 часов 00 минут 15 февраля 2021 года по адресу Серебрянск, ул. Мира, 33 в кабинете отдела государственных закупок.

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной в области здравоохранения, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям.

Поставка будет осуществляться продавцом, до помещения хранения аптеки, транспортом поставщика, с соблюдением всех требований перевозки, условий хранения и температурного режима, за счет поставщика.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса и типового договора закупа.

**Победитель представляет заказчику в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:**

      1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;
      2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);
      3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

 4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

      5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного правительства";

      6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), выданный не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

      7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).

      В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.