|  |
| --- |
| **Объявление о проведении закупа товаров способом запроса ценовых предложений № 12 от 18.06.2019 года**  **согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 30.10.2009 № 1729 Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования** |
|
| КГП на ПХВ "Городская больница города Серебрянск Зыряновского района" УЗ ВКО акимата |
| находящееся по адресу Восточно-Казахстанская область, г.Серебрянск, ул.Мира 33, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений следующих товаров:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № лота | Наименование закупаемых фармацевтических услуг, международных непатентованных наименований закупаемых товаров, торговых наименований | Ед измер | Кол-во | Цена за ед. | Общая сумма утвержденная для закупки, в тенге | Место поставки | Сроки и условия поставки | |  | Компрессорный ингалятор небулайзер | Размер частиц 3 микрона;  Технология виртуальных клапанов;  Широкий спектр применяемых лекарственных препаратов;  Эффективно высокое время работы - 20 минут;  Низкий уровень шума - 46 дБ;  Небольшой размер;  Вес 270 гр.;  Крепление для распылительной камеры на корпусе прибора;  Малое энергопортебление;  Эксплуатируется от сети.  Комплектация:  Компрессорный блок ингалятора  Загубник для рта.  Насадка для носа.  Сетевой адаптер.  Взрослая и детская маски.  Воздуховодная трубка (100 см.).  Воздушный фильтр - 5 шт.  Сумка для хранения и транспортировки.  Гарантийный талон.  Инструкция на русском языке. | 2 | 28 950 | 57 900 | г.Серебрянск, ул.Мира 33 | В течении 30 календарных дней | |  | Пульсоксиметр пальчиковый | Дисплей : OLED, два цвета, 128×64 точек.  Алкалиновая батарея, размер ААА, 1,5В – 2 шт  USB порт, синхронизация с анализирующим ПО на ПК.  Встроенная память: 24 часа  Измерение SpO2: Диапазон измерений: 0% ~ 100%  Точность: 70% ~ 100%, ±2%; 0% ~ 69%, без определения  Измерение частоты пульса:  Диапазон измерений: 30 ударов в минуту ~ 250 ударов в минуту  Точность: ±2 удара в минуту или ±2% (выберите большее значение)  Разрешение: SpO2: 1%, частота пульса: 1 удар в минуту  Выполнение измерений в условиях низкой перфузии:  SpO2 и частота пульса могут быть показаны правильно при коэффициенте наполнения пульса, равном 0,4%. Поправка для SpO2 составляет ±4%, поправка для частоты пульса составляет ±2 удара в минуту, или ±2% (выберите большее значение).  Требования к источникам питания:  3,6 В. постоянного тока ~ 4,2 В. постоянного тока.  Оптический датчик  Красный свет (длина волны: 660 нм., 6,65 мВт.)  Инфракрасный (длина волны: 880 нм., 6,75 мВт.)  Диапазон настройки сигнала тревоги:  SpO2: 0% ~ 100%  Частота пульса: 0 ударов в минуту ~ 254 удара в минуту | 1 | 217 500 | 217 500 | г.Серебрянск, ул.Мира 33 | В течении 30 календарных дней | |

# Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным [главой 4](http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090001729_#z140) Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования.

Срок окончания приема заявок: 09 часов 45 минут 25 июня 2019 года по адресу г.Серебрянск, ул.Мира, 33 в кабинете отдела государственных закупок.

Процедура вскрытия назначена на 10 часов 00 минут 25 июня 2019 года по адресу Серебрянск, ул.Мира, 33 в кабинете отдела государственных закупок.